附件4

# 省级油气管道建设和保护事故响应条件

| 一级响应 | 二级响应 | 三级响应 |
| --- | --- | --- |
| 符合下列条件之一的启动一级响应： （1）发生重大及以上事故； （2）造成管道设施损坏，设计压力4MPa以上油气管道停输72小时以上； （3）省指挥部认为需要启动一级响应的情形。 | 符合下列条件之一的启动二级响应： （1）发生较大事故； （2）造成管道设施损坏，设计压力4MPa以上油气管道停输24小时以上，72小时以下； （3）省指挥部办公室认为需要启动二级响应的情形。 | 符合下列条件之一的启动三级响应： （1）发生一般事故； （2）造成管道设施损坏，设计压力4MPa以上油气管道泄漏、停输24小时以下； （3）省指挥部办公室认为需要启动三级响应的情形。 |
| 上述所称“以上”包括本数、“以下”不包括本数。 |  |  |